Sobre el Perfil de los Planteles Escolares para el equipamiento y/o reequipamiento de Cocina MENUTRE

Los Planteles Escolares que deseen participar para el equipamiento y/o reequipamiento de una Cocina MENUTRE deberán cumplir con los siguientes puntos:

- Planteles Públicos de Educación Básica del Estado de Jalisco que se encuentren operando el Programa de Alimentación Escolar en ambas modalidades (frío y caliente).

- Tener conformado el Comité de Contraloría Social y Vigilancia para los Espacios Alimentarios.

- Contar con un espacio apropiado para la cocina, asimismo de tener un área de comedor (anexar medidas).

Además de que el espacio debe contar con lo siguiente:

Instalaciones y Áreas (anexar al menos 2 fotografías por punto).

- Pisos y paredes de la cocina y comedor de fácil limpieza, sin grietas o fracturas.

- Paredes de la cocina, comedor y fachada exterior del área de cocina pintada de color blanco.

- Malla mosquitera en ventanas y puertas.

- Iluminación en la cocina y el comedor que permita la realización de las operaciones de manera higiénica.

- Espacio adecuado para el almacenamiento de los productos, que permita prevenir su contaminación.

- Espacio para la instalación del huerto pedagógico.

Servicios (anexar al menos 2 fotografías por punto)

- Instalación de agua potable y drenaje.

- Instalación eléctrica oculta y segura con contactos de luz en áreas estratégicas que permitan la conexión de electrodomésticos.

- Lavamanos y despachador de jabón en área del comedor.

Seguridad (anexar al menos 2 fotografías por punto)

- Cocina y comedor separados por una barra cubierta de azulejo y/o vitropiso para su adecuado lavado y desinfección.

- Protección de herrería en puerta y ventanas.

- Cilindros de gas fuera del área de la cocina en jaula protectora de herrería.

- Botiquín de primeros auxilios.

- Adjuntar al presente documento el Dictamen original por escrito de Protección Civil, donde especifique el nombre del plantel escolar, la clave educativa, la localidad y el municipio detallando que el espacio cuenta con las medidas de seguridad necesarias para la preparación y distribución de alimentos.